2018年硕士研究生入学考试《给水排水工程》考试大纲

考试目的：主要考查学生对水的性质、给水和污水的水质特征与水质指标、水体污染及危害与自净等基本概念与理论，考察学生对各种水处理的工程技术与方法、应用条件以及新工艺的了解程度，考察排水系统概论和污水、雨水与合流排水管渠系统的基本概念、基本理论及其计算、设计、施工的了解和掌握程度。

主要考核内容：本次考核主要包括以下内容：

（1）给水工程

水的物理化学、生物处理方法；

反应器的概念与类型以及典型水处理工艺流程；

胶体的性质；

混凝机理；

理想沉淀池特性分析；

各类沉淀池区别与联系；

滤池结构与特性；

给水的深度处理技术；等

（2）排水工程

污水性质及评价指标；

活性污泥法基本原理及影响因素；

生物膜法基本原理；

厌氧生物处理工艺基本原理；

污泥的处理与处置；

废水生物脱氮除磷技术； 等

（3）给排水管网

排水系统概论；

城镇排水系统的体制及组成；

排水系统的布置形式；

污水管道的水力计算；

污水管道系统的设计；

城镇雨水管渠系统计算

城镇雨水管渠系统设计；

排水管渠的材料、接口及基础；

排水管渠系统上的构筑物；等

参考教材：《排水工程》上册（第五版）张智，中国建筑工业出版社，2015年

《排水工程》下册（第五版）张自杰，中国建筑工业出版社，2015年

《给水工程》（第四版），严煦世，范瑾初，中国建筑工业出版社，2005年